**Magazijnstelling**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
|  Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **DOCUMENTEN** |  |  |  |
| Lay-out tekening |  |  |  |
| Gebruikershandleiding NL |  |  |  |
| Montage handleiding NL |  |  |  |
| Bewijs van ingebruikname / nul inspectie |  |  |  |
| Inspectie- en onderhoudslogboek |  |  |  |
| **OPSCHRIFTEN** |  |  |  |
| Fabricaat/type/serienummer |  |  |  |
| Configuratie conform typeplaat |  |  |  |
| Toelaatbare belasting per vak/stelling (rij) |  |  |  |
| **WERKPLEKOMGEVING** |  |  |  |
| Kwaliteit vloer |  |  |  |
| Bedieningsruimte stellingen |  |  |  |
| Opgeruimde gangpaden |  |  |  |
| Aanrijdbeschermingen hoeken/doorgangen |  |  |  |
| Onderdoorgang voorzien van doorvalbeveiliging |  |  |  |
| Overzichtelijke situaties |  |  |  |
| **TECHNISCHE STAAT** |  |  |  |
| Altijd binnen in opslag gelegen |  |  |  |
| Verankering en ondersabeling voetplaten |  |  |  |
| Haaks- en rechtheid horizontale vlak |  |  |  |
| Haaks- en rechtheid verticale vlak |  |  |  |
| Bescherming tegen corrosie |  |  |  |
| Staanders |  |  |  |
| Diepte liggers |  |  |  |
| Schoren |  |  |  |
| Liggers/legborden/draagarmen |  |  |  |
| Uithaakbeveiligingen/breekpennen |  |  |  |
| **OPGESLAGEN GOEDEREN** |  |  |  |
| Deugdelijke pallets/bakken/ondersteuning |  |  |  |
| Doorbuiging liggers (max. L/200) |  |  |  |
| Positie product in stelling |  |  |  |
| Lastverdeling |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Opmerkingen:** .........................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Goedgekeurd/afgekeurd

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk  |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………